[image: image1.jpg]


T.C

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

ENFEKSİYON VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ KONTROL KOMİTESİ

BİBERON TEMİZLİĞİ TALİMATI
	Talimat No: 



	Düzenleme Tarihi


	Yenileme Tarihi:



	Hazırlayanlar: Uzm.Dr. Emel Azak Karali, Hemş. İlkay Tuna, Doç.Dr. Ayla Günlemez, 

                          Prof.Dr. Ayşe Willke



1. AMAÇ: Biberon temizliğindeki ilkeleri belirlemektir.

2. KAPSAM: : Biberon temizliğindeki ile ilgili faaliyetleri kapsar. 
3. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından biberon temizliğinde görev alan hastane çalışanları sorumludur. Bu talimatın uygulanması ile ilgili denetimlerden YD YBÜ sorumlu hekimi, Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi ve Başhekimlik sorumludur.
EN.TL.38.0016                  Rev.No : 2               Y.Tarihi :20.06.2011               Rev.Tarihi : 15.02.2016
BİBERON TEMİZLİĞİ TALİMATI
4. UYGULAMA 
1. Kullanılan biberon temizlenip dezenfekte edilmeden ve yeniden kullanıma hazır hale getirilmeden tekrar kullanılmamalıdır.
2. Biberonlar tercihen cam olmalı, mümkün olmayan özel durumlarda kullanılan plastik biberonlar aralıklarla yenilenmelidir.

3. Cam biberonlar uygun şekilde paketlenerek kuru buhar otoklavda 134°C’de  75 dakikada steril edilmeli, edilemiyorsa her hastaya özel olmalı, emzik uçları tek kullanımlık olmalıdır. Ya da plastik, cam biberonlar, emzik ve uçları önce fırçalanmalı, çamaşır suyunda 2 saat bekletildikten sonra bulaşık makinesinde 65°C’de yıkanıp, 80°C’de kurutulmalıdır.

4. Hazırlanan biberonlar steril tek paketler halinde saklanmalıdır.
KAYNAKLAR
1. Akın İM, Okulu E. Yenidoğan Yoğun Bakım Protokolleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı Ankara 2010. 

2. Yenidoğan Ünitelerinde Enfeksiyon Yönetimi.www.hastaneenfeksiyonlari.rshm.gov.tr
38.0016_S2
PAGE  

